{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江苏省工程检测机构资质第8批审查意见汇总表"]
["苏建审批公示（2012）第0066号"]
["代码\n解释","    A见证取样、B地基基础工程、C主体结构工程现场检测、D建筑幕墙工程检测、E钢结构工程检测、备（1建筑节能检测、2智能建筑工程、3室内环境、4市政工程、5空调系统、6建筑水电、7墙体屋面材料、8饰面材料、9防水材料、10门窗、11化学分析、12基坑监测、13粘钢碳纤维加固、14既有幕墙、15木结构、16工程质量鉴定、17饮用水质分析、18园林工程)"]
["序号","企业名称","申报资质项目与类别","公示意见"]
[1,"金湖县金桥建筑材料检测有限公司\n（淮安市）","增项：备7","符合条件。"]
[2,"常州华厦建设工程质量检测有限公司\n（常州市）","扩项：备1、4、10","扩项备1中阻燃性、遮阳系数、外窗传热系数、玻璃遮阳系数提供的设备证明材料不完整。"]
[3,"南京市政公用工程质量检测中心站\n（南京市）","增项：备11","符合条件。"]
[4,"常州千源建设工程技术有限公司\n（常州市）","扩项：B（≤12000KN）","符合条件。"]
[5,"江苏方圆建设工程检测有限公司\n（东台市）","增项：E","1、人员未提供劳动合同及社保证明材料；\n2、缺位移传感器、应变仪设备证明材料。"]