{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["新申请结论","延期结论"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"新申请结论","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["建设工程质量检测机构资质和预拌砼试验室资质新申报审查意见汇总表"]
["序号","所属市州","单  位  名  称","原资质检测内容","申报资质","公示意见","备         注"]
[1,"省管","湖南省勘测设计院","新申请","地基基础工程检测、见证取样检测","大量程百分表、标养护室控制仪、养护箱、负压筛、100kN万能试验机、弯沉仪等设备均无计量检定合格证书；补充“三险”帐户材料。","补充完善后：同意见证1-5、9、10等项检测。地基：1、2（除高应变外）、3（除声波透射法外）、4等项检测。"]
[2,"湘潭","湘潭市金湖混凝土有限公司","新申请","商品混凝土工程专项检测","黄灿玲、刘志岗位证无内容；补充：比表面积测定仪、电阻炉、石子压碎仪、砂石筛、砼配合比、外加剂、砂石方面的主要仪器的计量检定合格证书；医保、工伤证明资料个人账户；计量认证补充外加济匀质性试验中的（Cl-、总碱、硫酸钠含量、钢筋锈蚀）等内容。","补充完善后：同意申报预拌砼试验室1-6项试验。"]
[3,"长沙","湖南银力混凝土有限公司","新申请","试验室专项资质","补充：外加剂匀质性检验中，Cl-、总碱、硫酸钠含量、钢筋锈蚀试验设备及计量检定合格证；医保工伤证明。我厅发银力砼公司资质地址：长沙市南湖路43号天龙花园东栋807号与计量认证、企业法人营业执照地址（湖南省株洲市石峰区沿江北路56号）不同。预拌商品砼承包施工企业资质法定代表人朱劲鹏与营业执照法定代表人沈强力不相同。","补充完善后：同意预拌砼试验室1-6项试验。"]
[4,"省管","中国有色金属工业长沙勘察设计研究院","新申请（增项）","增见证取样资质","原检测资质技术负责人吴炎森无增项见证取样检测上岗证；小吨位（100kN）万能试验机、烘箱、游标卡尺、雷氏夹测定仪等设备均无计量检定合格证；无医保、工伤证明材料。","补充完善后：同意见证取样1-5检测。"]
[5,"湘西自治州","花垣县工程质量检测中心","新申请","主体结构工程检测、设备安装工程检测、见证取样检测","①主体：无后置埋件力学性能计量认证内容、无注册二级结构工程师。缺回弹仪、超声波测定仪、钻芯机、原位压力机、百分表、千斤顶、拉拔仪等设备检定合格证书。②水电：无主要仪器设备检定证书。③见证：缺水泥、砼配合比、砂浆、砂、石土工方面的主要仪器设备的计量检定合格证书。补充工伤和医疗保险的证明材料。养老保险单位与申报单位名称不符。","补充完善后同意申报：见证取样1-5项检测。"]
[6,"常德","石门县鉴磊建设工程材料检测有限公司","新申请（增项）","增地基基础工程检测、主体结构工程检测","①地基：缺超声波设备检测上岗人员、杨亮岩土注册证为湖南省湘北地质工程勘察院。②主体：缺超声波测试计量检定合格证、谢景福一级注册结构师注册单位为海南电力设计研究院、。缺工伤、医疗保险。","不合格"]
[7,"岳阳","岳阳市科正建设工程质检有限公司","新申请（增项）","增建筑节能检测","原检测资质技术负责人刘晓陆无增项节能检测上岗证，现增项节能检测无技术负责人、只有质量负责人，申请表（五）未说明。缺耐侯性试验、缺压力试验机、中空玻璃露点仪、导热系数测定仪检定合格证、无机保温砂浆抗压强度设备、门窗现场气密设备未做流量检定。试验环境（玻纤网力学性能检测）不能满足检测要求。缺个人养老保险清单和工伤保险。现提交证明材料、参保单位名称与申报单位名称不一致。","整改完善后同意申报建筑节能：1、3、4、5项检测。"]

{"sheet":"延期结论","index":1,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["建设工程质量检测机构资质和预拌砼试验室资质申报延期审查意见汇总表"]
["序号","所属市州","公司名称","原资质检测内容","原资质批准时间","申报资质","公示意见","备注"]
[1,"永州","永州天鑫建设工程检测中心有限公司","见证取样检测：1-5、9项检测","2007、7、20","原资质申请延期","缺:医保证明材料","完善后原证延期2010.7.20"]
[2,"省管","湖南省疾病预防控制中心","室内环境污染物检测","2005.4.30","原资质申请延期","缺:养老保险证明材料、上岗5人。","完善后原证延期2010.4.30"]
[3,"株洲","株洲市天恒检测有限责任公司","见证取样检测：1-6、8、9","2007.9.3","原资质申请延期","缺:工伤保险证明材料","完善后原证延期2010.9.3"]
[4,"郴州","郴州现代建设工程检测试验有限公司","主体结构：1-4项检测。见证取样检测：1-5、7、8、9项检测。","2007.7.20","原资质申请延期","缺:医保、工伤保险证明材料","完善后原证延期2010.7.20"]
[5,"娄底","湖南涟钢建设有限公司","预拌砼试验室：1-6项试验","2007.9.3","原资质申请延期","技术负责人李汉周：无上岗证","完善后原证延期2010.9.3"]
[6,"长沙","湖南中远混凝土有限公司","预拌砼试验室：1-6项试验","2007.9.3","原资质申请延期","技术负责人兰俊勇：无上岗证","完善后原证延期2010.9.3"]
[7,"长沙","长沙杰安建设工程质量有限公司","建筑节能检测：1、3、4项检测","2007.9.3","原资质申请延期","缺:养老保险证明材料。节能检测：1（除保温性能检测外）。","完善后原证延期2010.9.3"]
[8,"永州","江永县建设工程质量检测试验室","见证取样检测：1-5项检测","2007.7.20","原资质申请延期","缺:医保、工伤保险证明材料","完善后原证延期2010.7.20"]
[9,"长沙","宁乡县花明工程检测有限公司","见证取样检测：1-5、9、10项检测","2007.2.12","原资质申请延期","缺:养老保险证明材料。5个人的上岗证还是2003年的。","完善后原证延期2010.2.12"]
[10,"益阳","湖南城市学院土木工程检测中心","见证取样检测：1-6、8、9项检测","2007.9.3","原资质申请延期","技术负责人文国华：无上岗证、补工伤保险证明材料。","完善后原证延期2010.9.3"]
[11,"长沙","湖南恒盛混凝土有限公司","预拌砼试验室：1-6项试验","2007.9.3","原资质申请延期","孙国华、屈文增2人上岗证是北京证","完善后原证延期2010.9.3"]
[12,"怀化","洪江市建筑工程质量检测中心","见证取样检测：1-5、9项检测","2007.9.3","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.9.3"]
[13,"怀化","洪江区建筑工程质量检测中心","见证取样检测：1-5、9项检测","2007.9.3","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.9.3"]
[14,"长沙","湖南恒力建材有限公司","预拌砼试验室：1-6项试验","2007.7.20","原资质申请延期","缺:医保、工伤保险证明材料","完善后原证延期2010.7.20"]
[15,"怀化","新晃侗族自治县建筑工程质量检测站","见证取样检测：1-5、9项检测","2007.9.3","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.9.3"]
[16,"永州","东安县建设工程质量检测中心","见证取样检测：1-5项检测","2007.7.20","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.7.20"]
[17,"永州","道县建设工程质量检测试验中心","见证取样检测：1-5项检测","2007.7.20","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.7.20"]
[18,"永州","双牌县建设工程质量检测试验中心","见证取样检测：1-5、9项检测","2007.7.20","原资质申请延期","缺:工伤保险证明材料","完善后原证延期2010.7.20"]
[19,"永州","祁阳县建设工程质量检测试验中心","见证取样检测：1-5、9项检测","2007.7.20","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.7.20"]
[20,"永州","江华瑶族自治县建设工程质量检测试验中心","见证取样检测：1-5项检测","2007.7.20","原资质申请延期",null,"完善后原证延期2010.7.20"]
[21,"长沙","浏阳市万科混凝土有限公司","预拌砼试验室：1-4、6项试验","2007.7.20","原资质申请延期","缺:养老、医保、工伤保险证明材料。中级职称持上岗证人2≤3。10月13日专家现场提的意见须尽快整改完善。","建议收回:浏阳市剑乔土木工程质量检测有限公司的见证取样检测资质。完善后原证延期2010.7.20"]
[22,"株洲","醴陵市建设工程质量检测中心","见证取样检测：1-5项检测","2007.7.20","原资质申请延期","缺:工伤、医保险证明材料","完善后原证延期2010.7.20"]